Перечень объектов находящихся на праве хоз.ведения МУП «Теплоэнергия-1» на 2021г 

Котельные и тепловые сети
	п/№
	Наименование
	Адрес
	Год ввода в эксплуат.
	Протяженность.

	1
	Котельная 1
	р.п.Сосновское ул.1Мая д.27
	
	

	
	Тепловые сети
	р.п.Сосновское ул.1Мая д.27
	1995
	2252

	2
	Котельная 2а
	р.п.Сосновское ул.Крупской д.1б
	
	

	
	Тепловые сети
	р.п.Сосновское ул.Крупской д.1б
	2013
	77м

	3
	Котельная 3
	р.п.Сосновское ул.Профсоюзная д.24
	
	

	
	Тепловые сети
	р.п.Сосновское ул.Профсоюзная д.24 в т.ч
ГВС
	1988
	
818м

266

	4
	Котельная 4
	р.п.Сосновское ул.пер.Школьный д.8
	
	

	
	Тепловые сети
	р.п.Сосновское ул.пер.Школьный д.8
	1970
	578

	5
	Котельная 5
	Д.Макасово  д/с Зернышко
	
	

	
	Тепловые сети
	Д.Макасово  д/с Зернышко
	
	18

	6
	Котельная 6
	С.Виткулово 
	
	

	
	Тепловые сети
	С.Виткулово
	
	25

	7
	Котельная 7
	С.Яковское 
	
	

	
	Тепловые сети
	С.Яковское
	
	30






Список  домов  по обслуживанию жил.фонда
	п/№
	Населенный пункт
	Адрес

	1
	С.Сурулово 
	ул.Новая д12

	2
	С.Сурулово 
	ул.Новая д13

	3
	С.Сурулово 
	ул.Новая д14

	4
	С.Яковское
	Ул.Молодежная д.19

	5
	С.Яковское
	Ул.Молодежная д.20

	6
	С.Бараново
	Ул.Горького д.1

	7
	С.Бараново
	Ул.Горького д.2

	8
	С.Бараново
	Ул.Горького д.3

	9
	С.Бараново
	Ул.Мира  д.3а


,





















Канализационные сети
	п/№
	Наименование
	Год ввода в эксплуат.
	Протяж.

	1
	с.Яковское
	1987
	1580

	
	Очистные Яковское
	
	

	2
	с.Бараново
	1987
	1300

	3
	с.Сурулово
	
	1880

	4
	Оч.сооружения п.Сосновское
	
	





















	п/№
	Наименование
	Адрес
	Год ввода в эксплуат.
	Производительность насоса м3/ч
	Глубина/
Протяж.

	1
	Арт.скважина
	р.п.Сосновское ул.,Грехова 
	
	10м3
	101м

	2
	Водопровод
	ул.Грехова
	
	
	440м

	3
	Водопровод
	ул.Ширыбанова
	
	
	1500м

	4
	Арт.скважина
	с.Бараново ул.Ленина с4б
	
	10м3
	95м

	5
	Арт.скважина
	с.Бараново ул.Ленина с2б
	
	10м3
	95м

	6
	Водонапорная башня без скважины(част.преобраз.)
	С.БарановоУл.Горького 4б
	1990
	
	

	7
	водопровод
	с.Бараново
	
	
	3745м

	8
	Арт.скважина
	с.Созоново ул.Калинина д.51а
	
	10м3
	120м

	9
	водопровод
	с.Созоново
	
	
	810м

	10
	Каптажный колодец)част.преобраз.)
	С.Сурулово
	
	
	

	11
	водопровод
	с.Сурулово
	
	
	5028м

	12
	Арт.скважина
	с.Виткулово ул.Белова с.39
	1975
	10м3
	57м

	13
	Арт.скважина
	с.Виткулово ул.Калинина с.1а 
	1975
	10м3
	140м

	14
	водопровод
	с.Виткулово
	
	
	3370м

	15
	водопровод
	д.Макасово
	
	
	2370м

	16
	Водозаборная башня без скважины
	с.Глядково ул.Ворошилова с.43б
	
	
	

	17
	Водозаборная башня без скважины
	с.Глядково ул.Ворошилова с.43а
	
	
	

	18
	Каптажный колодец д.Глядково
	Д.Глядково
	
	
	

	19
	водопровод
	д.Глядково
	
	
	1430м

	20
	водопровод
	д.Батманово
	
	
	1580м

	21
	Арт.скважина
	с.Яковское ул.Совхозная д.9
	1987
	
	55м

	22
	Водопров.башня
	с.Яковское ул.Совхозная д.9
	
	
	

	23
	Водопровод
	с.Яковское
	
	
	4850м

	24
	Арт.скважина-водонап.башня
	д.Красное ул.Белоусова 33а
	
	10м3
	53м

	25
	водопровод
	д.Красное
	
	
	422м

	26
	Арт.скважина-водонап.башня
	д.Искадьево ул.Зеленая д.35а
	
	10м3
	90м

	27
	Водопровод(част.преобр)
	д.Искадьево
	
	
	258м

	28
	
	с.Селитьба ул.Молодежная 75в
	
	
	56м






